АППАРАТ

СВЕТОИМПУЛЬСНОЙ ТЕРАПИИ

«ЭКОСВЕТ 1»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Краснодар, 2015

# МЫ ЖИВЫ, НАСКОЛЬКО ЗДОРОВА НАША ИММУННАЯ СИСТЕМА. НЕ БУДЕТ ИММУНИТЕТА – НЕ БУДЕТ И НАС.

УНИКАЛЬНЫЙ	АППАРАТ	«ЭКОСВЕТ1»	ПОЗВОЛЯЕТ ВОССТАНОВИТЬ И УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ.

ЭКОСВЕТ 1 – здоровье всей семье

Настоящая инструкция разработана на основе клинических реко- мендаций для врачей по применению импульсного неинвазивного ультрафиолетового облучения крови, утвержденных «Росздравнад- зором» и Научным советом Российской Академии медицинских наук по восстановительной медицине, лечебной физкультуре и спортив- ной медицине, а также известных литературных источников:

Карандашов В. И., Петухов Е. Б., Зродников В. С. Фототерапия (свето- лечение): Руководство для врачей.

Улащик В. С. Физиотерапия. Универсальная медицинская энцикло- педия.

## СОДЕРЖАНИЕ

КАК ДЕЙСТВУЕТ АППАРАТ СВЕТОИМПУЛЬСНОЙ ТЕРАПИИ «ЭКОСВЕТ 1»	4

ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР	5

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ	6

РЕЖИМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ	7

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ	7

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ	9

КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ	9

ГЛАЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ	10

ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ	10

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА	10

КОМПЕНСАЦИЯ ОТСУТСТВИЯ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА	10

ОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ИЗЛУЧАТЕЛЯ	11

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ	13

ОСНОВНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ	15

КАК ДЕЙСТВУЕТ АППАРАТ

СВЕТОИМПУЛЬСНОЙ ТЕРАПИИ «ЭКОСВЕТ 1»:

- Усиливает внутриклеточный и межклеточный обмен веществ, восстанавливает параметры клеток, благодаря чему способ- ствует восстановлению защитных (иммунных) свойств и нару- шенных функций организма.

- Снижает вязкость  крови,  предупреждая  тромбообразование и раскрывает дополнительные капилляры. К больному органу поступает больше кислорода и питательных веществ, а вред- ные вещества (в том числе, «лишние» сахар и холестерин) вы- водятся быстрее.

- Оказывает выраженное противовоспалительное и иммуно- модулирующее действие, позитивно влияет на общую ре- зистентность (защищенность от заболеваний) организма, способствует излечению или профилактике конкретного заболевания, повышает качество крови и заметно улучшает общее состояние организма. Способствует активации эле- ментов крови против всех видов патологической инфекции. Значительно увеличивает циркуляцию крови. Снимает боль.

- Стимулирует процессы нервной системы, оказывает успока- ивающий, седативный эффект. Нормализует работу сердца, расширяет сосуды и стабилизирует артериальное давление, восстанавливает здоровый сон.

## ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР

В зависимости от режима УФО, процедуры проводятся:

РЕЖИМ 1: излучатель размещается в районе ямки локтевого сгиба руки (рука, как правило, левая, вытянута ладонью вверх и уложена на опору - стол, тумбочку и т.п) и соприкасается с кожей. Допускается также расположение излучателя в области крупных артерий: плече- вой, паховой, эпигастральной зоны. Если излучатель прижат к облу- чаемой поверхности с усилием до 3 кг/м2 глубина воздействие уве- личивается в 2-3 раза.

РЕЖИМ 2: илучатель находится на расстоянии до 10 мм над пораженными очагами на поверхности кожи. При этом РЕЖИМ 2 оказывает более выраженное воздействие при параллельном при- менении РЕЖИМА 1.

## МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Показания, противопоказания, количество импульсов и процедур, режимы облучения определяются настоящей инструкцией. Все ре- комендации не исключают средства медикаментозного лечения, на- значенные врачом. Режимы воздействия (количество импульсов) и количество процедур, режимы воздействия при лечении различных заболеваний сведены в таблицу (см. стр. 7-). В общем случае, количе- ство процедур указано при условии проведения одной процедуры в сутки. В отдельных случаях, по согласованию с врачом, допускается применение более одной процедуры в сутки, если воздействие произ- водится на различные локальные места.

В период воздействия аппаратом «Экосвет 1», в начальный период (3-7 суток), у пациентов с сопутствующими хроническими заболевани- ями, может наблюдаться некоторое субъективное ухудшение состоя- ния в виде слабости, одышки. Это обусловлено появлением в крови продуктов клеточного распада, а также активизацией кислородного обмена и составляющих гуморального иммунитета. Как правило, че- рез неделю ежедневных сеансов светоимпульсной терапии состояние организма приходит в норму. В случае повышенной реакции на УФО, больным рекомендуется приём антиоксидантов (например витамины А, С, Е).

Для снижения реакции на УФО и постепенного к нему привыкания ре- комендуется проводить сеансы с постепенным увеличением числа им- пульсов. Необходимо учитывать персональную чувствительность паци- ентов к УФО: через сутки после первого сеанса убедиться в отсутствии пигментации (которая все же может возникнуть у некоторой категории больных с повышенной чувствительностью кожи к УФО). При появлении пигментации следует снизить число импульсов и отодвинуть излучатель аппарата от тела пациента на 20-30 мм. Незначительное покраснение места облучения не является причиной для беспокойства.

Некоторые заболевания, лечение которых проводится, преимуще- ственно в стационарных условиях лечебных учреждений (такие забо- левания, как ишемическая болезнь сердца – ИБС, диабет, другие вну- тренние заболевания) требуют особых подходов при использовании аппарата «Экосвет 1» в восстановительный период и при комплексном лечении, под обязательным наблюдением лечащего врача. Необходимо при этом исключить случаи врожденных пороков сердца (сердечных клапанов) с нарушенной компенсацией.

## РЕЖИМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

| Заболевания | Режим и место воздействия | Количе- ство импульсов | Количество процедур (дней), примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ |  |  |  |
| Болезни сердца, гипер- тоническая болезнь | Режим 1 то же Режим 1 То же | 40 80 40 80 | 5 15 Перерыв 1-2 месяца 5 15-20 Возможно повторение через каждые 0.5 года |
| Диабет-2 | Режим 1 То же То же | 40 80 120 | 5 10 15 Повторение через каждые 3-5 месяцев |
| Диабетиче- ская стопа | Режим 1 + Режим 2 - над пораженной поверхностью | 80 + 120 | 30 При необходимости повторение через 0,5 - 1 месяц |
| Облитерирую- щий эндарте- риит | Режим 1 + Режим 2 Режим 1 + Режим 2 | 120 + 120 120 + 120 | 30 Перерыв один месяц 30 При необходимости повторение через 1 месяц |
| Гастрит, язвен- ная болезнь | Режим 1 + Режим 1 - на область эпигастри То же То же | 40 + 40 80 120 | 5 10 15 При необходимости повторение через 1 месяц. Возможно до 4 раз в год |

8

Режимы воздействия при лечении различных заболеваний

| Ринит (на- сморк, сину- сит, тонзиллит) | Режим 1 То же То же | 40 80 120 | 5 10 15 Повторение через 1 месяц при реци- дивах |
| --- | --- | --- | --- |
| Аллергиче- ские заболе- вания | Режим 1 То же То же | 40 80 120 | 5 10 15 Начать процедуры за 1 месяца до начала сезона заболевания |
| Бронхит, плевриты | Режим 1 + Режим 1 - на область груд- ной клетки Режим 1 + Режим 1 – на область груд- ной клетки То же | 40 + 40 80 + 80 120 | 5 10 15 При необходимости повторение через 1 месяц |
| Панкреатиты, холециститы | Режим 1 + Режим 1 - на область эпигастри То же То же | 40 + 40 80 120 | 5 10 15 При необходимости повторение через месяц Возможно до 4 раз в год |
| Варикозное расширение вен ног | Режим 1 + Режим 2 - на вены То же То же | 40 + 40 80 120 | 5 10 15 При необходимости повторение через 1 месяц. Возможно до 4 раз в год |

Режимы воздействия при лечении различных заболеваний

9

| Экзема, трофи- ческие язвы, тромбофлебит | Режим 1 + Режим 2 - на пораженную поверхность То же То же | 40 + 40 80 120 | 5 10 15 Возможно повторение через месяц Возможно до 4 раз в год |
| --- | --- | --- | --- |
| Подагра, «шпора» | Режим 1 То же То же | 40 80 120 | 5 10 15 При необходимости повторение через 1 месяц |
| Синдром хронической усталости | Режим 1 То же | 40 80 | 5 10 при необходимости – увеличить до 25 |
| ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ |  |  |  |
| Травмы, пере- ломы, ожоги | Режим 1 + Режим 2 - над поврежде- ниями То же То же | 40 + 40 80 120 | 5 10 15 |
| Послеопе- рационное ослабление | Режим 1 + Режим 2 - над поврежде- ниями То же То же | 40 + 40 80 120 | 5 10 15 |
| КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ |  |  |  |
| Псориаз | Режим 1 + Режим 2 – над пораженной поверхностью То же То же | 40 + 40 80 120 | 5 10 15 Повторение через 1 месяц Возможно до 4 раз в год |

10

Режимы воздействия при лечении различных заболеваний

| Герпес, угре- вая болезнь | Режим 1 + Режим 2 – над пораженной поверхностью То же То же | 40 + 40 80 120 | 5 10 15 Возможно повторение до 4 раз в год |
| --- | --- | --- | --- |
| Нейродермит, дерматиты | Режим 1 + Режим 2 – над пораженной поверхностью То же То же | 40 + 40 80 120 | 5 10 15 Возможно повторение до 4 раз в год |
| ГЛАЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ |  |  |  |
| Синдром «сухого глаза», отеки век | Режим 1 То же То же | 40 80 120 | 5 10 15 Возможно повторение до 4 раз в год |
| ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ |  |  |  |
| Профилактика ОРЗ, грипп | Режим 1 То же То же | 40 80 120 | 5 10 15 Два раза в год: сентябрь и февраль |
| СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА |  |  |  |
| Реабилитация после травм и перегрузок | Режим 1 + Режим 2 - на поврежденную поверхность То же | 40 + 80 120 | 3 15 Повторение до полного восстановления |
| Активация, синдром хронической усталости | Режим 1 То же То же | 40 80 120 | 5 10 до 15 |
| КОМПЕНСАЦИЯ ОТСУТСТВИЯ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА |  |  |  |
| Для людей, лишенных долгое время солнечного света | Режим 1 То же То же | 40 80 120 | 5 10 до 15 |

## ОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ИЗЛУЧАТЕЛЯ

Паховая артерия

Эпигастральная область

Плечевая артерия

## НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

## Результат

Повышает противовоспалительный потенциал организма, стимули- рует защитные процессы иммунной реакции.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

В течение первых 3-4 процедур осуществлять прием антиокси- дантов (витамины А, Е, С) и постепенно наращивать уровень экс- позиции УФО, начиная с 40 импульсов (3-4 процедуры), доводя далее до 80-120 импульсов на сеанс.

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

## Результат

Коррекция иммунного статуса организма, устойчивый эффект ан- тиаллергенного действия сроком от нескольких месяцев до 3-4-х лет.

ПСОРИАЗ, ЭКЗЕМА, СЕБОРЕЯ

## Результат

Нормализация иммунологических процессов в организме, очищение поражённой кожи.

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

## Результат

Снижение атерогенных показателей липидограммы и, как следствие, улучшение кровоснабжения и реологических свойств крови, насы- щение её кислородом, снижение артериального давления, улучше- ние обмена веществ, создание условий для восстановления функции коронарных сосудов сердца.

ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

## Результат

Нормализация температуры тела, улучшение субъективного состоя- ния и показателей гемодинамики, нормализация показателей обще- го и биохимического анализов крови, сокращение срока заживления ран, подавление деятельности микроорганизмов, улучшение микро- циркуляции и оксигенации тканей, стимулирует клеточный и гумо- ральный иммунитет, стимулирует регенеративные процессы.

РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ

## Результат

Снижение показателей лабораторной активности заболевания (СОЭ, С-реактиный белок, ревматоидный фактор), улучшение психоэмоци- онального состояния в виде уменьшения выраженности болевого синдрома, тревожности и депрессии, снижение болевого синдро- ма, увеличение функциональной способности в виде уменьшения объёма и увеличения амплитуды движений в суставах, усиление про- тивовоспалительного эффекта базисной терапии, улучшение каче- ства жизни пациентов.

ВИРУСНЫЙ ГЕРПЕС

## Результат

Быстрое исчезновение зуда и жжения (в течение 2-3 дней), сокращение длительности болевого синдрома (через 4-5 дней), увеличение длитель- ности межрецидивного периода в 1,5-2 раза.

ГЛАЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

## Результат

Лечебный эффект обусловлен его противовоспалительным и трофостиму- лирующим действием, а также способностью улучшать состояние микро- циркуляции слёзопродуцирующих органов, позволяет сократить число инстилляций препарата искусственной слезы.

## ОСНОВНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- повышенная чувствительность к УФО,

- порфирия,

- тромбоцитопения, гипокоагуляция,

- острые нарушения мозгового кровообращения,

- болезни печени и почек с выраженным нарушением функций,

- гипертиреоз,

- системная красная волчанка,

- аутоиммунные заболевания.

Препараты, обладающие фотосенсибилизирующим действием, сле- дует исключать при воздействии УФО.

ЭКОСВЕТ